## Calcul
Substitution des carburants fossiles par électrification
Les paramètres surlignés en jaune peuvent être modifiés (le reste de la feuille est protégé)
| Énergie primaire consommée | 5.57e+20 | J/a | Source: Energy Instiute. Monde, 2022, corrigée
| dont carb. fossiles à remplacer | 4.94e+20 | J/a | c'est à dire 88.7% de la consommation mondiale
| Mesures d'économie | 20% |  | ou substituttion impossible
| Approvisionnement à assurer | 3.952e+20 | J/a | à conditions économiques constantes
| Rendement thermique | 33%
| Temps de mise en œuvre | 25 | a | d'ici à l'an 2050
| une année | 31536000 | s/a
| Productions additionelles | Facteur de charge | Portion du mix final 2 | Unité de production | Puissance nominale | Production attendue | Équivalent thermique 3 | Substitution attendue | Nombre d'unités nécessaires | Mises en service hebdomadaires |  | Investissements 4
[5 empty] | We | J/a él. | J/a therm. | J/a therm | # | #/sem | GW/sem | Fr/kW | milliard Fr/a
| Centrales nucléaires | 88% | 60% | EPR 1,6 GWe | 1600000000 | 44402688000000000 | 1.3455e+17 | 2.3712e+20 | 1762.2717 | 1.3556 | 2.1689 | 6000 | 676.7123
| Photovoltaïque 1 | 15% | 15% | 1 km2 | 160000000 | 756864000000000 | 2.2935e+15 | 5.928e+19 | 25846.6514 | 19.882 | 3.1811 | 1250 | 206.7732
| Éolien terrestre | 28% | 15% | Turbine 5 MWp | 5000000 | 4.415e+13 | 1.3379e+14 | 5.928e+19 | 443085.4534 | 340.835 | 1.7042 | 1500 | 132.9256
| autres |  | 10% | [8 empty] | Total | 1016.4112
1 | Panneaux de 200 Wp/m2 avec implantation à 80%
2 | Un taux de productions intermittentes supérieur à 40% (PV + éolien) n'est pas soutenable pour un réseau dénué de capacités pilotables suffisantes.
3 | Le faible rendement thermique (33 %) des applications utilisant des carburants fossiles n'est plus de mise pour les applications électriques
4 | Sans les investissement absolument nécessaires pour pallier les intermittences : stockages et capacités des réseaux à haute et basse tension.
© Michel de Rougemont , 2024. Calcul approximatif et réducteur, sans garantie.